[image: image1.png]nnnnnnnnnnnnnnnn




	
	



ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ШУ для КНС
	Заказчик
	

	Адрес объекта
	

	Контактное лицо, телефон, почта
	

	1.
	Описание системы

	
	
	Марка и модель

	1.1 Тип исполнительного механизма требующего контроль
	Насос
	
	

	
	Воздуходувка
	
	

	
	Задвижка
	
	

	
	Другое
	
	

	1.2 Поддерживаемый параметр (требующий контроля)
	Давление
	

	
	Уровень
	

	
	Расход
	

	
	Температура
	

	
	Другое
	

	Дополнительно
	

	2.
	Данные электродвигателей

	№ 1
	№ 2
	№ 3

	Мощность, КВт
	
	Мощность, КВт
	
	Мощность, КВт
	

	Напряжение, В
	
	Напряжение, В
	
	Напряжение, В
	

	Номинальный ток, А
	
	Номинальный ток, А
	
	Номинальный ток, А
	

	Номинальная частота ращения, об/мин
	
	Номинальная частота ращения, об/мин
	
	Номинальная частота ращения, об/мин
	

	№ 4
	№ 5
	№ 6

	Мощность, КВт
	
	Мощность, КВт
	
	Мощность, КВт
	

	Напряжение, В
	
	Напряжение, В
	
	Напряжение, В
	

	Номинальный ток, А
	
	Номинальный ток, А
	
	Номинальный ток, А
	

	Номинальная частота ращения, об/мин
	
	Номинальная частота ращения, об/мин
	
	Номинальная частота ращения, об/мин
	

	3.
	Параметры шкафа и окружающей среды

	УХЛ4
	
	Температура окружающего воздуха не более +40 С° и не ниже     0 С°, средняя за 24 часа не более 35

	УХЛ2
	
	-40 С°; +40 С° под навесом от воздействия осадков и солнечных лучей

	УХЛ1
	
	-40 С°; +40 С° на открытом воздухе

	4.
	Управление двигателями и питание

	4.1 Прямой пуск
	Частотное регулирование
	

	4.2 Плавный пуск
	Один преобразователь частоты
	

	
	Преобразователь частоты на каждый электродвигатель
	

	4.3 Количество вводов питания
	Два ввода питания (с АВР)
	

	
	Два ввода питания (без АВР)
	

	
	Один ввод питания
	

	5.
	Дополнительная комплектация

	5.1 GSM – модем (управление и контроль с мобильного телефона (планшета)
	

	5.2 Датчики и счетчики
	

	Термисторная защита двигателя
	
	Амперметр
	
	Счетчики электроэнергии
	

	Защита по температуре
	
	Вольтметр
	
	Датчик влажности
	

	Другое
	


Дата «                 »        Подпись и ФИО                                              Печать
Прикрепите заполненный опросный лист к форме on-line заказа
ООО БиоПласт, 125493 г. Москва, ул. Флотская, д.5а


